Structure : Biochimie - Biologie Moléculaire - Nutrition

Hôpital de Brabois – rue du Morvan – 54511 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex

Pr. Jean-Louis GUÉANT, Responsable de structure

UF 3543 - secteur des protéines – tél 56096

Responsable d’UF : Pr B.Namour (b.namour@chru-nancy.fr) tél 53456

Référents cryoglobulines : Dr I.Chouviac (i.chouviac@chru-nancy.fr) tél 55198

Dr B.Caillierez (b.caillierez@chru-nancy.fr) tél 53627

RECHERCHE DE CRYOGLOBULINE ET CRYOFIBRINOGENE

FICHE DE PRELEVEMENT

Doit accompagner tout prélèvement pour recherche de cryoglobulines et/ou cryofibrinogène (à placer autour de la thermos)

Le laboratoire prend en charge l’analyse du lundi au vendredi de 8h à 11h

(afin de pouvoir respecter les conditions pré-analytiques et analytiques, et éviter les non conformités)

Informations disponibles sur le Manuel de Prélèvement

| PARTIE RESERVEE AU SERVICE CLINIQUE |  | IDENTIFICATION DU PATIENT |
| --- | --- | --- |
|  |  | NOM : | Prénom : | NOM MARITAL : |
|  |  | SEXE : H F | Date de naissance : |
|  |  | PRELEVEMENT (A remplir par le préleveur) |
|  |  |  | Conditions : Patient à jeun Cryoglobulines : 2 tubes secs de 7 ml bien remplis (sans gel) Cryofibrinogène : 2 tubes EDTA (ou citrate) de 5 ml bien remplis |
|  |  | ((( cochés : ( prélèvement conforme) | DATE à : | H min |  |
|  |  |  | ( Patient à jeun : OUI NON |
|  |  |  | ( TUBES placés immédiatement dans un sachet déposé dans une thermos d’eau chaude : OUI Température de l’eau (comprise entre 38°C et 40°C) = °C |
|  |  |  | ( FICHE remplie déposée avec les tubes (autour de la thermos) : OUI |
|  |  | Un non respect des conditions pré-analytiques risque d’entraîner un faux négatif. |
|  |  | Visa du préleveur : |  |  |

RECEPTION AU RTE

CONTROLE A LA RECEPTION (A remplir par le RTE) :

A compléter de manière manuscrite, par étiquette ou par horodatage

Reçu le :		                                  à               H             min

UF 3543

A remplir par le TLM du secteur :

Nom du TLM :					Prénom du TLM :

RECEPTION AU LABORATOIRE         le :                                                        à              H	          min

Contrôle de température de l’eau :  t° affichée =                  °C

En cas de non-conformité, tracer dans GLIMS.

Une fois complété, ce document est à transmettre au secrétariat général pour être scanné dans SCANORDO.